## Slide 1
ЭНЕРГОТЕХНОХАБ ПЕТЕРБУРГ · НАПРАВЛЕНИЕ 02
Воспроизводимое лабораторное ядро на синтетике.
Версия
0.1.8
Зрелость
самооценка ISO 16290 TRL 4
Лицензия
MIT · закрытого ядра нет
Данные
синтетика · 55 работ
Ядро планирования работ ТОиР:
генерация отдельно, проверка отдельно

## Slide 2
ПРОБЛЕМА
Три класса ограничений в одном графике —
и ни одной независимой проверки
Постановка задачи — гипотеза, требует валидации владельцем процесса. Проверено сейчас только поведение методов на синтетическом макете.
Синтетические данные, не производственная выгрузка.
1
Ресурсы и ЗИП
Бригады с квалификациями, календарь доступности, одна единица ЗИП на перечисленную позицию, переезды между площадками. Все они претендуют на один и тот же слот, а конфликт становится виден только после того, как график уже собран.
Макет: FIFO даёт 5 нарушений по ресурсу и 32 по зазору на переезд
2
Согласованные окна
Работа обязана лежать внутри согласованного окна отключения и в горизонте планирования, а техцепочка «отключение → ремонт → включение» остаться линейной. Окон в макете 85 — вручную пересечения не удерживаются.
Макет: 48 работ вне окна и 16 сломанных техцепочек
3
Заморозка строк ПЛ
Ранее согласованные строки программы ликвидации нельзя сдвигать при перепланировании. Перепроверять это нужно после каждой правки, иначе «починили одно — сломали согласованное» замечают уже на объекте.
Макет, сценарий B: 6 сорванных работ переставлены, 0 конфликтов с заморозкой

## Slide 3
КАК УСТРОЕНО
Генерация не имеет права подтвердить сама себя
Все цифры сверены с репозиторием проекта.
1
Постановка JSON / CSV
схема входных данных
Работы, бригады, окна отключений, позиции ЗИП, линейные техцепочки, заморозка строк ПЛ. Неизвестные поля отвергаются. Не SCADA, не EMS, не GIS.
2
Поиск слотов: SynAPS
исследовательский модуль
GREED и FIFO — эвристические методы. Полнота не доказана: неуспех эвристики не равен невыполнимости задачи.
3
точный метод CP-SAT
прототип; проверяется автоматически
На том же макете модель достигла оптимума: нижняя граница совпала с длиной графика 30 600 мин. Это оптимум скомпилированной модели по одному критерию, а не исходной многооконной задачи.
4
Независимый чекер
Python, защитный режим
Принимается только результат с допустимым статусом, подтверждённой выполнимостью и нулём жёстких нарушений. Rust проверяет отдельный доменный слой.

## Slide 4
АРХИТЕКТУРА
Три слоя: постановка → поиск → независимая проверка
Чекер не зависит от решателя. Публикация графика, наряд-допуск и переключение оборудования — вне продукта.
📥 Ввод
Формат входа: JSON или CSV
55 работ · 7 бригад · 39 активов
85 согласованных окон
Заморозка строк ПЛ
⚙️ Ядро
SynAPS: GREED / FIFO
точный метод CP-SAT
Компиляция ограничений
Повторная валидация модели
📤 Результат
Кандидат графика, JSON
Подтверждённый результат
Протокол нарушений
Коды выхода для автоматической проверки
→
→

## Slide 5
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО · ОДИН ИНСТАНС
Синтетический РЭС «Северный»: один JSON, три метода, чекер один
Оптимальность GREED не утверждается. Но длина его графика совпала с оптимумом CP-SAT с точностью до 1 минуты.
Синтетический макет, не выгрузка ПАО «Россети». Время зависит от машины и не является нормативом.
Метод
Проверка
Нарушений
Время, с
Статус
Календарный FIFO
не пройдена
107
0.024
недопустим
GREED (эвристика)
пройдена
0
0.231
эвристическое решение
CPSAT-30, тот же JSON
пройдена
0
11.856
оптимум · длина графика равна нижней границе
107 → 0
жёстких нарушений: FIFO → GREED
0
конфликтов с заморозкой ПЛ, сценарий B
Совпали
два запуска GREED совпали
30 600
минут: CP-SAT и GREED совпали с точностью до 1 минуты

## Slide 6
ВЕРИФИКАЦИЯ
Что чекер ловит, чего не умеет и что отдаёт наружу
Защитный режим: при жёстком нарушении план не подтверждается и программа возвращает код 2. Это штатная работа продукта.
Что проверяет
Два отключения на одном аппарате
Работа вне согласованного окна
Нехватка вспомогательного ресурса и ЗИП
Нарушенная техпоследовательность
Зазор на переезд и дата выпуска
Что НЕ проверяет
N-1, потокораспределение, SAIDI
SCADA, EMS, GIS, прогноз отказов
Трудовое право и ростер смен
Количество ЗИП по ведомости
Разветвлённые и сходящиеся цепочки
Что отдаёт
Код 0 — план подтверждён
Код 2 — нарушение или ошибка ввода
JSON-протокол по каждому правилу
Отпечаток проверки
Rust: только доменный слой

## Slide 7
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Узкий слой: формализуемые ограничения ТОиР и независимая проверка
Карта иллюстративная: охват по публичным описаниям, не рейтинг. Ни одна из систем не является клиентом, партнёром или внедрением GridPlan.
EAM (полный) ↑
↓ уровень решений
← универсальный решатель
специализированный сетевой ТОиР →
IBM Maximo
(EAM и планирование)
1С:ТОиР
(EAM/ТОиР)
OR-Tools
(набор решателей)
Hexaly
(оптимизатор)
Hydro-Québec TMS
ČEZ · Hexaly — публичный кейс
SynAPS
GridPlan
кандидат графика и проверка

## Slide 8
РИСКИ
Карта рисков: то, что закрывает вход в пилот
Приоритеты — инженерный триаж проекта, не CVSS. Ни один из рисков ниже сейчас не снят.
Риск
Вер.
Влияние
Митигация
Нет владельца процесса ППР и предметного эксперта ТОиР
Высокая
Критическое
Роль прямо помечена как «не назначена». Без неё пилот не стартует — остаёмся на лабораторном TRL 4 и говорим это вслух.
Нет живых обезличенных выгрузок подразделения
Высокая
Высокое
Контракт данных до начала работ: период, состав полей, что исключено. План Б — остаться на синтетике и писать «лаборатория», а не «пилот».
Адаптер берёт одно окно, а не объединение альтернатив
Средняя
Высокое
Записано как граница модели. Неуспех поиска не выдаётся за доказательство невыполнимости, а оптимум CP-SAT относится только к скомпилированной модели.
Rust-контур не заменяет проверку движка
Средняя
Среднее
Доменные правила Python и Rust сверяются на одном макете. Переезды пока не входят в проверку Rust, поэтому он не подтверждает весь план.

## Slide 9
ПЛАН
Маршрут к оценке УГТ 5: теневой пилот и заранее записанный отказ
Сроки сдвигаются, если нет данных. Демо-день программы 14–20 декабря — это не старт пилота на сети.
1
Недели 0–2 · Контракт данных
Артефакт: словарь полей и правил
Состав работ, смысл «окна», правила заморозки ПЛ, ЗИП и переездов. Для каждого правила указан владелец.
2
Недели 2–4 · Исходный график и контрольный метод
Артефакт: ретроспектива на срезе
Исторический график и ручной метод на том же горизонте и том же бюджете времени, что и решатель.
3
Недели 4–8 · Теневой контур
Артефакт: журнал расхождений
Кандидат не идёт в наряд и не управляет оборудованием. Разбор расхождений с диспетчером, ИТ и ИБ.
4
Неделя 8 · Решение о запуске
Артефакт: протокол с версией кода и хешем среза
Запуск возможен только при пяти условиях одновременно. Нет данных или требуется N-1 / SAIDI от ядра — честный отказ.
5
После запуска · оценка УГТ5
Артефакт: матрица УГТ и документация
Испытание в окружении, близком к реальному, по ГОСТ Р 58048. Сертификата и аттестации это не даёт.

## Slide 10
ЗАПРОС
Нужны владелец процесса ТОиР и согласованный срез данных
Просим не «подписать пилот в декабре», а дать эксперта, данные и заранее записанный критерий отказа.
🎯 Владелец процесса ППР
Состав ограничений и их приоритет
Приёмка и совместное решение о запуске или отказе
Оценка корректности кандидата графика
Сейчас: роль не назначена
📊 Срез данных и интегратор
Обезличенная выгрузка одного подразделения
Акт владельца: период, поля, что исключено
Передача по согласованному каналу и договору
Сейчас: живых выгрузок нет

## Slide 11
ФИНАНСИРОВАНИЕ · ПРЕДМЕТ СОГЛАСОВАНИЯ
1,5 млн ₽ — если приз присудят, а не «два инженера по 750»
Опубликованный потолок призового финансирования, анонс СПбПУ. Не выплата GridPlan, не грант и не оферта заказчику.
Доменная формализация и данные
300 тыс. ₽
Решатель, проверка и тесты
350 тыс. ₽
Интеграция и установка в контуре заказчика
300 тыс. ₽
ИБ, журнал, документация
200 тыс. ₽
Проведение тени и оценка
200 тыс. ₽
ИТОГО
1 500 тыс. ₽
Статус расчёта
Рабочая оценка — не расчёт трудозатрат
Потенциальный чек ₽8–25 млн — цель, не оферта
Грант 410-ПП до ₽4 млн — потолок меры МИК
Это не Энерготехнохаб и не наш грант
Структура бюджета — рабочая гипотеза.
Права, юридические расходы, резерв
150 тыс. ₽

## Slide 12
ГРАНИЦЫ
Что снято из прошлых версий дека — и почему
Цифры и границы сверены с репозиторием проекта. Формулировки ниже не используем в заявке.
01
Нормативные
«ГОСТ Р 58048 §5 = чередование смен» — стандарт это методика УГТ, а не трудовое право. «Соответствие 187-ФЗ» — закон от 26.07.2017, аттестата КИИ нет. ISO 16290 TRL 4 — самооценка по космической шкале, не сертификат энергетики.
Вместо этого: самооценка УГТ4 по методике. УГТ5 пока не заявляется.
02
Количественные
Опрос 312 диспетчеров и 84.8% — первичных данных нет. «GREED 100% против GPT 55.9%» — чужой SCHEDBench на 1132 текстовых задачах, другая шкала. «CP-SAT 4.2 часа» — такого протокола не существует.
Вместо этого: FIFO 107 / GREED 0 / CP-SAT — оптимум на одном синтетическом макете.
03
Партнёрства и охват
ПАО «Россети», Энерготехнохаб и Россети ИЦ — не партнёры и не заказчики GridPlan. «2300 РЭС», интеграции, облачная инфраструктура и плагин 1С — планируемые функции; сейчас доступен командный интерфейс.
Вместо этого: «целевой заказчик» и «программа подачи», а функции разделены на готовые, экспериментальные и планируемые.

## Slide 13
КОМАНДА · ИП
Ядро построено и воспроизводимо. Дыры названы прямо.
SynAPS-GridPlan · Коньков Дмитрий · konkov-dmitrij@yandex.ru
Коньков Дмитрий, Конькова Елена
Алгоритмическое ядро, архитектура, автоматизация проверок
Компетенции
CSP, Python, Rust, автоматизация сборки
Репозиторий
github.com/KonkovDV/SynAPS-GridPlan
Срез проекта
версия 0.1.8
Чего нет в команде
Эксперт ТОиР, интегратор 1С / EAM, ИБ
О проекте
Лицензия:
MIT · закрытого ядра нет
Версия:
0.1.8
Зрелость:
самооценка ISO 16290 TRL 4 на синтетике
Формат:
ИП
Основание:
код и документация проекта

## Slide 14
Как проверить результат
python -m pip install -e ".[dev]" · python -m synaps_gridplan version
python benchmark/jury_benchmark.py --cpsat · python -m pytest -q
Ожидаемый результат: версия 0.1.8; FIFO — 107 нарушений; GREED — 0; CP-SAT — оптимум.
✉ konkov-dmitrij@yandex.ru
💻 github.com/KonkovDV/SynAPS-GridPlan
🎓 etechhubspb.ru/accelerator
📍 0.1.8 · MIT
самооценка ISO 16290 TRL 4